## Frigo 300 kW
N.P.T.01 - Fornitura e posa in opera di:
Refrigeratore di liquido, Dt -8 ÷ -3 °C, con condensazione ad aria per installazione all'aperto, completo di carica olio incongelabile e carica refrigerante, compressori di tipo a vite. Quadro elettrico di potenza e controllo, sistema di controllo a microprocessore. Unità in versione supersilenziata. Completo di antivibranti a molla. Resa frigorifera: 300 kW
n° | DESCRIZIONE | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | TOTALE
a | Mano d'opera al 01/01/2006:
| Operaio specializzato | ore | 10 | 21.86 | 218.6
| Operaio qualificato | ore | 10 | 20.5 | 205
| Operaio comune | ore | 10 | 18.68 | 186.8
b | Materiali
b.1 | Gruppo frigorifero completo di accessori | n° | 1 | 70203.5 | 70203.5
c | Trasporti:
d | Noli:
d.1 | Autocarro gru per il trasporto, operazioni di scarico e posizionamento dei gruppi refrigeranti all'interno delle rampe di accesso parcheggio. | cad. | 1 | 1000 | 1000
e | TOTALE NETTO (a+b+c+d) |  |  |  | 71813.9
f | Spese per la sicurezza (0,50% di e) | % | 0.5 |  | 359.0695
g | Spese generali e utile d'impresa (24,3% di e+f) | % | 24.3 |  | 17538.0316
| TOTALE LORDO (e+f+g) | cad |  |  | 89711.0011
Arrotondamento:
|  | TOTALE COMPLESSIVO euro/cad |  |  | 89711.0011

## Frigo 280 kW
N.P.T 02 - Fornitura e posa di:
Refrigeratore di liquido, Dt 7 ÷ 12 °C, con condensazione ad aria per installazione all'aperto, completo di carica olio incongelabile e carica refrigerante, compressori di tipo a vite o scroll. Quadro elettrico di potenza e controllo, sistema di controllo a microprocessore. Ventilatori con prevalenza. Unità in versione supersilenziata. Completo di antivibranti a molla. Resa frigorifera: 280 kW
n° | DESCRIZIONE | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | TOTALE
a | Mano d'opera al 01/01/2006:
| Operaio specializzato | ore | 10 | 21.86 | 218.6
| Operaio qualificato | ore | 10 | 20.5 | 205
| Operaio comune | ore | 10 | 18.68 | 186.8
b | Materiali
b.1 | Gruppo frigorifero completo di accessori | n° | 1 | 34659.63 | 34659.63
c | Trasporti:
d | Noli:
d.1 | Autocarro gru per il trasporto, operazioni di scarico e posizionamento dei gruppi refrigeranti all'interno delle rampe di accesso parcheggio. | cad. | 1 | 500 | 500
e | TOTALE NETTO (a+b+c+d) |  |  |  | 35770.03
f | Spese per la sicurezza (0,50 % di e) | % | 0.5 |  | 178.8501
g | Spese generali e utile d'impresa (24,3% di e+f) | % | 24.3 |  | 8735.5779
| TOTALE LORDO (e+f+g) | cad |  |  | 44684.458
Arrotondamento:
|  | TOTALE COMPLESSIVO euro/cad |  |  | 44684.458